## 封-1 采购工程量清单封面
|  | 哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  | 工程
采 购 工 程 量 清 单
采 购 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 采购工程量清单扉页
|  | 哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  | 工程
采 购 工 程 量 清 单
采 购 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030225003001 | 换热器 | 1.型号:板式换热器M70-150/1.6-E 2.甲供:甲方选购 |  | 台 | 1
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:离心式管道泵 2.型号:IRG125-315A 3.甲供:甲方选购 4.减振装置形式、数量:减震 |  | 台 | 2
3 | 031001008001 | 直埋式预制保温管DN150 | 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制保温管DN150 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:聚氨酯发泡 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，冲洗 |  | m | 126
4 | 031001008002 | 直埋式预制保温管DN100 | 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制保温管DN1100 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:聚氨酯发泡 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，冲洗 |  | m | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031001008003 | 直埋式预制保温管DN40 | 1.埋设深度:室内 2.介质:热水 3.管道材质、规格:预制保温管DN40 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:聚氨酯发泡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，冲洗 |  | m | 30
6 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.根据地沟形式确定:无法通过时拆除旧的蒸汽等管道，以料低工 |  | kg | 820
7 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:200槽钢 |  | kg | 258
8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN250 |  | 个 | 2
9 | 031003003001 | 蝶阀DN150 | 1.类型:蝶阀D373H-16C 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
10 | 031003003002 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀D373H-16C 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 031003003004 | 蝶阀DN125 | 1.类型:蝶阀D373H-16C 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN125 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
12 | 031003003003 | 止回阀DN150 | 1.类型:止回阀H44X-16C 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
13 | 031003001001 | 螺纹阀门DN32 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
14 | 031003003005 | Y型过滤器DN150 | 1.类型:Y 型过滤器 GL41-16 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
15 | 031003014001 | 热量表 | 1.类型:（参考锅炉房已经安装计量仪表型号）甲方选购 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 块 | 2
16 | 031003001002 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 031003011001 | 法兰DN150 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 1.0MPa 3.连接形式:法兰 |  | 副 | 12
18 | 031003011002 | 法兰DN100 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:法兰 |  | 副 | 8
19 | 031003011003 | 法兰DN125 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125 1.0MPa 3.连接形式:法兰 |  | 副 | 2
20 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 2
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y100 |  | 台 | 2
22 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍，调合漆两遍 |  | kg | 1078
23 | 030804001001 | 聚氨酯保温弯头DN150 | 1.材质:聚氨酯发泡保温90°弯头 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 22
24 | 030804001002 | 聚氨酯保温三通DN150 | 1.材质:聚氨酯发泡保温三通 2.规格:DN150*150 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030804001003 | 聚氨酯保温弯头DN100 | 1.材质:聚氨酯发泡保温90°弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 15
26 | 030804001004 | 聚氨酯保温弯头DN40 | 1.材质:聚氨酯发泡保温90°弯头 2.规格:DN40 3.连接方式:焊接 |  | 个 | 4
27 | 031209003001 | 绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯发泡 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:159 |  | 口 | 56
28 | 031209003002 | 绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯发泡 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:108 |  | 口 | 30
29 | 031209003003 | 绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯发泡 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:48 |  | 口 | 8
30 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 61.74
31 | 010103001001 | 回填方 | 1.位置:室外土方开挖处管道垫层 2.填方粒径要求:中砂 |  | m3 | 2.3
32 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 60.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:地沟盖板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1.6*0.15*0.5 |  | m3 | 15.12
34 | 010514002001 | 地沟盖板恢复 | 1.构件的类型:地沟盖板 |  | m3 | 15.12
35 | 031001008004 | 直埋式预制保温管DN150 | 1.埋设深度:地沟内 2.介质:热水 3.管道材质、规格:预制保温管DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:聚氨酯发泡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，冲洗 |  | m | 280
36 | 031001008005 | 直埋式预制保温管DN100 | 1.埋设深度:地沟内 2.介质:热水 3.管道材质、规格:预制保温管DN100 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:聚氨酯发泡 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，冲洗 |  | m | 140
37 | 030404016001 | 控制柜 | 1.名称:水泵变频控制柜 2.型号:甲供（乙方免费安装） |  | 台 | 2
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:甲供（乙方免费安装） |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
措施项目
39 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：哈量公司坯料厂房供暖系统改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13