## 封-1 采购项目工程量清单封面
|  | 哈量公司部分车间大门和管线冬季保温、第1-2变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  | 项目
工 程 量 清 单
采 购 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 采购项目工程量清单扉页
|  | 哈量公司部分车间大门和管线冬季保温、第1-2变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  | 项目
工 程 量 清 单
采 购 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
量规、丝锥、热加工、设备部大门维修、密封
1 | 010810004001 | 大门胶条更换 | 1.胶条材质、规格:原生橡胶，规格50-100mm 2.防护材料种类:门口压条拆除、安装 |  | m | 82
2 | 010802001001 | 金属彩钢板大门维修 | 1.门代号及洞口尺寸:M-1:3.67*3.6;M-2：4.1*4.2、M-3：3.6*3.8 2.门框或扇外围尺寸:变形修复平整、开关自如（含小门） 3.门框、扇材质:彩钢板、角铁焊接 4.彩钢板品种、厚度:0.8mm修复 |  | 樘 | 3
分部小计
外网井盖保温
3 | 011001005001 | 井盖保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:井盖内 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚度苯板，密度20KG/立方米 3.隔气层材料品种、厚度:加厚塑料布包裹 4.防护材料种类、做法:3个需要井口抹灰 |  | m2 | 55
分部小计
热加工室内管道保温
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:55-100mm 4.施工高度:3.6-5.2米 |  | m3 | 3.5
分部小计
营销中心一楼自来水、消防管道保温
5 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:55mm 4.施工高度:0.5米 |  | m3 | 0.15
6 | 011406001003 | 一楼门口抹灰面乳胶漆 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.防护材料种类:墙面处理杂物 5.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 12
分部小计
技术中心围墙修复
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:红砖 2.拆除高度:2.0米 3.拆除砌体的截面尺寸:0.12*1.6 4.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 |  | m3 | 0.35
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M10 2.墙体类型:240 3.砂浆强度等级、配合比:MU5 |  | m3 | 0.4
9 | 010607002001 | 成品栅栏加固 | 1.材料品种、规格:原钢网围栏修复 2.边框及立柱型钢品种、规格:缺少的增加 |  | m2 | 2
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:红砖 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:13mm 1：2.5水泥砂浆 4.装饰面材料种类:外墙乳胶漆二遍，腻子二遍 |  | m2 | 3.52
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:红砖 2.运距:15KM |  | m3 | 0.9
分部小计
供应链、财务室门口处理
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 011406001001 | 门口抹灰面乳胶漆 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.防护材料种类:墙面处理杂物 5.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 32
13 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:门口墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12+13mm1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 3
14 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm 1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:25 mm 1：2.5水泥砂浆 3.面层做法要求:压光 |  | m2 | 1.5
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆地面45mm |  | m2 | 1.5
16 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:水泥砂浆 2.运距:15KM |  | m3 | 0.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 010802001002 | 营销中心一楼防盗门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:1.5*2.9 2.门芯材料:保温岩棉60公斤/立方米 3.旧门拆除:以料低工，低门口抹灰、安装闭门器 4.门框上部玻璃品种、厚度:双层 钢化玻璃5mm 5.门整体厚度:70mm以上 6.固定方式:全方位固定牢固焊接 |  | m2 | 4.35
分部小计
供应链二楼更换手盆、小便器
18 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR隐藏管道拆除 2.管道上的附着物种类:阀门 |  | m | 6
19 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:箭牌 陶瓷 2.规格、类型:600*550 mm 3.组装形式:原有的排水管妨碍安装立柱需要移位或切割立柱 4.附件名称、数量:不锈钢下水线1000-1200mm设反水弯、龙尔304不锈钢混水龙头 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 031004007001 | 小便器更换下水线 | 1.材质:旧便器 2.组装形式:明装 3.附件名称、数量:下水线+防臭密封圈 |  | 组 | 2
21 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢管拆除DN40 |  | m | 1.5
22 | 031006015001 | 更换低位水箱 | 1.材质、类型:营销中心二楼供应链男女厕所各换两个低位水箱 2.型号、规格:容量6升 3.地砖:拆除，修补地砖、外运 4.软管连接、角阀:600mm软管，埃美柯角阀DN15 |  | 台 | 4
23 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.材质:不锈钢阀门 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4、二楼女卫生间 |  | 个 | 1
24 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地面砖 二楼供应链女卫生间 2.拆除材料:外运 |  | m2 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平，厚度40mm 2.面层材料品种、规格、颜色:面砖颜色参展原有地砖，品牌为冠珠、马可波罗、依诺 3.地面砖材料规格:600*600mm |  | m2 | 3
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.材质:不锈钢阀门 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
27 | 031004004003 | 拖布池 | 1.材质:品牌陶瓷 2.位置:二楼供应链男卫生间 3.规格、类型:高脚落地式 390*310*380 4.组装形式:安装 5.附件名称、数量:下水线 |  | 组 | 1
28 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地面砖 二楼供应链男卫生间拖布池下水管 |  | m | 2
29 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:二楼男女卫生间改明管 2.介质:水 3.材质、规格:联塑PPR DN20 4.连接形式:热熔 5.设计要求:拆除旧的接头 |  | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:二楼供应链男卫生间不锈钢除臭地漏 2.型号、规格:参照原有 3.安装方式:拆除旧的、安装、防水堵漏 |  | 个 | 1
31 | 031006012001 | 热水器（含四楼二个厨宝热水器） | 1.能源种类:史密斯 电热水器 2.型号、容积:6升 3.安装方式:明装 4.配件:联塑DN20PPR 6米 埃美柯角阀2个 |  | 台 | 4
32 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电源线配槽板（含墙面钻孔） 2.材质:阻燃塑料 3.规格:20*40 4.接地要求:接地保护 |  | m | 28
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:铜芯交联聚乙烯绝缘电线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 84
34 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:配漏电保护器开关箱 2.材质:PVC塑料 3.规格:250*380 4.安装形式:明装防水 5.配置:漏电保护器+五孔插座16A（公牛品牌） |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间小便器排水管 2.介质:水 3.材质、规格:联塑PVC50 胶粘 4.连接形式:拆除旧管，接新管 |  | m | 2.5
36 | 031003001001 | 螺纹阀门（连接主管与小便器） | 1.类型:联塑闸阀 2.材质:铜芯 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
37 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:红砖 2.运距:15KM |  | m3 | 1.2
分部小计
三楼卫生间漏水查找问题
38 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:ppr 2.管道上的附着物种类:埋墙内部拆除 |  | m | 5
39 | 031003001002 | 螺纹阀门（连接主管与小便器） | 1.类型:联塑闸阀 2.材质:铜芯 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
40 | 031004004002 | 洗涤盆下水线 | 1.组装形式:原有的排水管妨碍安装立柱需要移位或切割立柱 2.附件名称、数量:不锈钢下水线1000-1200mm |  | 组 | 2
41 | 031004013001 | 大、小便器漏水检测 | 1.材质、类型:三楼卫生间小便器、蹲便器、管道漏水检测 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 031003009001 | 补偿拆除五个蹲便器进水口、地面砖查看漏水情况 | 1.类型:拆除蹲便器后侧进水口、查看、恢复地面砖 2.办法:有漏水点，逐个重新安装 3.注意:不包括更换新蹲便器及大面积拆除地面砖的费用 4.拆除地面砖、外运、恢复地面砖:暂估价***元/平方米（此次报价不包含） 5.结算时发生拆除便器、更换便器的费用:暂估价 按箭牌蹲便器（四楼的样式结算）：***元/个（此次报价不包含） |  | 个 | 5
43 | 011406001002 | 门口上方抹灰面乳胶漆 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.防护材料种类:墙面处理杂物 5.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍 |  | m2 | 5
44 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:门口墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12+13mm1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除（二楼、三楼卫生间） | 1.龙骨及饰面种类:塑料扣板 |  | m2 | 49.2
46 | 011302001001 | 吊顶天棚（二楼、三楼卫生间） | 1、安装PVC塑料扣板 2、缺损的按原颜色补充 |  | m2 | 24.6
47 | 01B003 | 三楼男卫生间40PPR管处封堵漏点 | 1.三楼男卫生间接入楼上的PPR管根部漏水 2、拆除地面砖、做防水、恢复 |  | 个 | 1
48 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:红砖 2.运距:15KM |  | m3 | 0.5
分部小计
营销中心售后库通气孔封堵
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:40*40*4角铁焊接成600*6000*300骨架 2.钢材品种、规格:Q235 |  | t | 0.039
50 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:排气孔 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:彩钢板保温100mm，包边20*20*0.8压条 |  | m2 | 3.4
51 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:钢管脚手架 2.搭设高度:4.5米 3.脚手架材质:钢管 |  | m2 | 18
分部小计
哈量第一、二变电所防水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:SBS 卷材 |  | m2 | 25
53 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材，雨虹、民富，东方宝红-25度，4mm 厚，国标 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔 |  | m2 | 25
54 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:卷材、屋面渣土 2.运距:15KM |  | m3 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2024年哈量公司厂房冬季保温、第一，二变电所局部防水、营销中心卫生间维修 |  |  | 标段：2024哈量公司厂房保温工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13