**通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司**

**消防维保及消电检项目采购文件**

**2025.3.7**

**一、封皮：**

**XXXX项目**

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

## 联系电话：

投送时间：2025年 月 日

## **二、供应商须知**

1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，可以把正副本装在一个档案袋里，白纸封套密封处加盖公章。

## 2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。

3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4. 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；

（4）被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重](http://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重)大税收违法案件当事人名单；

（5）国家有关法律法规禁止的情形。

**三、采购项目方案**

1.项目编号：FW2025-14号

2.项目名称：哈量公司消防维保及消电检项目

3.项目预算：19.5万元人民币（含税）

4.采购人：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

5.评审方法：综合评分法

6.项目内容及要求：

6.1项目内容

本项目是对通用技术哈量公司及相关出租房屋进行消防维保及消电检。

6.2维保内容

按照《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施的维护管理》等法律法规要求对以下设备设施进行维修保养检测及全公司电器检测，并及时将相关检测记录按照要求上传至消防机构备案。

（1）消防供配电设施；

（2）火灾自动报警系统；

（3）灭火系统；

（4）消防给水设施；

（5）室内消火栓系统；

（6）应急广播系统；

（7）消防设施系统；

（8）应急照明和疏散指示标志。

按照《建筑消防设施的维护管理》和《建筑消防设施的维护管理》分别出具消防设备设施、全公司电器检测报告，维修所需要的备品备件：200元以下免费进行更换。

6.3维保要求（“★”指标必须满足，不满足将作无效投标处理）

（1）根据国家及地方法律法规、技术规范、执行标准等要求，提供的相关服务应符合国家标准或者行业标准的规定；

（2）服务单位需要与消防部门建立良好关系；★

（3）服务单位须自行到现场进行实地踏查，并出具维保所需要的备品备件清单及价格；★

（4）每月按照相关要求至少一次到现场进行维保，每次到哈量公司人员不少于5人，上述人员必须通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有技师以上等级职业资格证书，检测人员必须通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有高级技能以上等级职业资格证书；★

（5）服务单位在接到甲方通知后24h内赶到现场，设备齐全后48h内完成维护、维修工作；

（6）保证系统正常工作，符合核定的竣工图纸的要求，满足消防规范的要求，并承担相应的经济和法律责任；★

（7）维护人员检查设备时，必须通知甲方领导以及值班人员；

（8）系统维修时，如需断水断电，应向哈量公司报告，取得同意并派人现场监督，加强防范措施后维保工作方能组织实施；

（9）在对隐蔽工程进行维修时，若不可避免地造成对原装修材料的损坏、修复工作由双方协商解决；

（10）服务单位应遵守哈量公司的管理制度，对造成的人身伤害由乙方自行负责；

（11）每次保养后，服务方应向哈量公司提供一份由技术人员签名认可的保养记录，应由服务方负责人验收认可签字；

（12）服务单位自行按照哈量公司实际情况出具具体哈量公司所需维保设备设施名称、位置及频次。

## 6.4服务期限

合同签订生效后服务期为一年。

合同期满一年后，如年度平均满意度测评赞成率高于80%，则哈量公司可履行相关审批程序后与服务单位续签合同，续签合同期限由双方协商确定，原则上不超过3年。

## **四、响应文件模板（附件1-8）**

**目 录**

1.响应函；

2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；

3.相关资质证明文件(营业执照、生产许可证、业绩证明、质量认证、环保认证、一般纳税人证明、从业人员资格证书等)

4.响应报价单；

5.响应人业绩清单；

6.响应人基本情况表；

7.响应承诺书；

8.其它响应资料。

**附件1**

**响应函**

通用技术哈量公司：

我方参加贵方组织的(填写项目名称)、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此**，我方承诺如下：**

1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。

9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：传真：

电子信箱：

法定代表人或授权代表签字：

响应人名称：

公章：

日期： 年 月 日

**附件2**

**法定代表人身份证明及法人授权委托书**

通用技术哈量公司：

本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

响应人名称（加盖公章）：

地址：

**附件3**

**相关资质证明文件**

(营业执照、生产许可证、业绩证明、质量认证、环保认证、一般纳税人证明、从业人员资格证书等)

**附件4**

**响应报价单**

项目编号：

项目名称：

报价要求：**（附报价明细，并注明税率）**

响应人（盖章）:

法定代表人或响应人授权代表(签字或盖章):

日期：

**附件5**

**响应人业绩清单（附合同复印件）**

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：

1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；

2.如供应商成立日期不足**三**年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；

3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章；

**附件6**

**响应人基本情况表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应人全称 |  | 响应人注册地 |  |
| 成立和注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管部门 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职员人数 |  |
| 地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 基本帐户开户银行名称 |  | 近三年营业额 | 2022年度：2023年度：2024年度： |

响应人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

**附件7**

**响应承诺书**

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。

响应人(盖章)：

响应人授权代表签字：

日期：

**附件8**

**其它响应资料**

（一）针对本项目的质量保障、售后服务进行承诺

（二）针对本项目的现场技术支持服务、时效、保障能力、质保期等内容进行描述