通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

# 三维测头点胶成套设备采购项目响应文件

2026.3.20

一、供应商须知

1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，响应文件需胶装成册，正副本装在一个档案袋中，白纸封套密封处加盖公章。

2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。

3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；

（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

（5）国家有关法律法规禁止的情形。

二、评分细则

分值构成（总分100分）

1.商务评分20分

（1）提供有效营业执照，且经营范围满足得5分；

（2）注册资金50万得1分，每增加10万得1分，最高5分；

（3）供应商需提供2023年1月1日至今的同项目类的业绩合同，每提供一个业绩得1分，最高5分（注：供应商应在响应文件中提交合同或订单复印件；如证明材料中无法反映要求的内容，则该项业绩不纳入评分计算。）；

（4）供应商按照要求提供资质，每提供一个相关资质得1分，最高5分。

2.技术评分30分

供应商需在响应文件中标注技术参数，评审人员根据响应文件内容以及现场磋商情况进行自主评分：

（1）技术要求满足度高：20-30分

（2）技术要求满足度中等：10-20分

（3）技术要求满足度一般：0-10分

3.服务评分15分

供应商可在响应文件附件8中，描述公司情况，服务人员，组织架构，售后服务等服务内容，评审人员根据响应文件内容以及现场磋商情况进行自主评分：

（1）服务优秀10-15分

（2）服务中等5-10分

（3）服务一般0-5分

4.报价部分35分：供应商报价得分=最低有效报价/供应商报价*35，

三、采购项目方案

1.项目编号：FW2026-12号

# 2.项目名称：通用技术哈量公司三维测头点胶成套设备采购项目

3.项目预算：18.1万元人民币（含税）

4.采购人：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

5.评审方法：综合评分法

- 6.项目内容及要求：

6.1项目内容

| 序号 | 采购规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号：FW2026-12号 |  |
| 2 | 设备名称：点胶成套设备项目 |  |
| 3 | 数量：1套 |  |
| 4 | 报价方式和币种： |  |
| 4.1 | 报价币种：人民币 |  |
| 4.2 | 报价方式：CIF中国哈尔滨 |  |
| *5 | 交货期：合同签字生效后1个月 |  |
| 6 | 主要用途： |  |
| 6.1 | 本套设备应用于产品装配中的用胶量控制及装配自动化提升。 初步设计工艺采用：等离子清洗机对器件表面进行等离子清洗→在线式视觉点胶机进行程序化点胶→固化炉用于热固胶的高温固化；点胶机内配套工装卡具对产品固定夹具内；冰箱用于热固胶保存。 |  |
| 7 | 分项设备要求 |  |
| ＃7.1 | 点胶机技术参数: *工作行程：不小于X400×Y400×Z100mm 传动方式：推荐伺服马达/滚珠丝杆 XY速度：≥300mm/s XY加速度：≥0.2g Z速度：≥100mm/s Z加速度：≥0.2g *XYZ重复精度：≤±0.02mm *Z轴负载：≥20kg *R轴同心度：≤±0.025mm 平台规格：不小于500*360mm *要求设备采用全封闭设计保障机内操作中减少灰尘等影响胶体质量。 *配备知名国际品牌高清数字摄像头，具备视觉检测系统实现自动化操作。 *R轴针头联动旋转功能；针头自动跟随点胶轨迹方向自动旋转，无需手动编程R轴。 *配置陶瓷旋转阀和可根据需求定制三角形针头 *设备内所有丝杠、导轨、轴承应采用知名品牌（供应商提供设备配件品牌说明） *点胶阀：机动调节\手动调节，工作气压0.4-0.7Mpa，最小流量高于0.1ml |  |
| 7.2 | 固化炉要求： 内部尺寸：不小于45×35×45mm，可放三层工装： 机构承载：不低于 20KG 温度分辨率：≤1℃ *温度波动： ±0.2℃ *最高温度：≥300℃ |  |
| 7.3 | 等离子表面处理机要求： 射频：13.56MHz（符合工业标准）； 低频：≤20–40kHz； 微波：2.45GHz 功率：0–1000W 连续可调 |  |
| 7.4 | 冰箱要求： 用于存放热固胶，保障－20℃环境。 （其余设备参数由供应商提供说明，并作为技术比选） |  |
| 7.5 | 点胶设备工装夹具： 提供3套设备工装夹具满足流水换产需求（夹具优化设计由供应商提供说明，并作为技术比选） |  |
| 8 | 技术资料及其他附件： |  |
| 8.1 | 使用说明书 1份 |  |
| 8.2 | 合格证明书 1份 |  |
| 8.3 | 装箱单 1份 |  |
| 8.4 | 电气图册 1份 |  |
| 8.5 | 系统操作说明书（中文） 1份 |  |
| 8.6 | 系统维修说明书 （中文） 1份 |  |
| 8.7 | 热固胶 2管 |  |
| 8.8 | 易损附件清单及相关备件 1套 |  |
| 9 | 技术服务及要求： |  |
| 9.1 | 预验收： |  |
|  | 预验收在卖方工厂进行，如由不可遇见事项等原因导致买方无法实施现场预验收，则由卖方向买方提供设备检验证书和技术协议中买卖双方认可的检验标准，或者将加工样件和检验报告邮寄给买方，买方确认后视为预验收合格，付款单据中的双方签署的预验收合格证书以买方书面确认替代。卖方在收到买方书面确认或预验收合格证书后方可发货 |  |
| 9.2 | 安装、调试、培训： |  |
| 9.2.1 | 设备安装落位地点由甲方指定，安装（包括不限于卸货、保管、开箱、运输、吊装、就位、稳固等）费用由乙方承担，验收在甲方工厂进行，投标价格应包括此项费用。 |  |
| 9.2.2 | 设备安装调试验收合格后，由卖方技术人员在买方现场免费对操作、维修、人员进行不少于3个工作日的基本操作、维修的技术培训和技术报务。 |  |
| 9.2.3 | 质保期结束后，提供一次免费的维护保养（整机维护，保养，等）。质保期内，停机维修时间每超过1周，质保期另行延长1个月（即停机X周质保期延长X月）。单次停机时长超过2周未到一个月时，招标人可向中标人索赔维修费和相应损失；单次停机时长超过一个月时，招标人可要求中标人退货全额退款；质保期内，累计停机时长超过两个月时，招标人可要求中标人退货全额退款，且承担相应的经济损失。 |  |
| 9.3 | 终验收： |  |
| 9.3.1 | 双方共同清点供货范围。 |  |
| 9.3.2 | 验收内容包括且不限于：设备外观、功能、对设备的精度验收和对卖方标准试件的验收，现场测试出符合买方要求的合格试件。 对买方人员在设备的操作和维修方面的培训，达到可基本独立操作调整设备加工产品的水平。 |  |
| 10 | 对供货商要求： |  |
| 10.1 | 在中国境内在精加工领域有众多的用户，并保持良好声誉。 |  |
| 10.2 | 在中国境内设有专职服务工程师 |  |
| 10.3 | 同类型设备在中国境内用户的拥有量至少20台以上，并且，设备运行良好，有很好声誉. |  |
| 10.4 | 制造商应具有设备相关的生产能力和供货能力，具有良好的设备、工艺及相应的试验检测手段，并且，已获得ISO质量资格认证. |  |
| 11 | 质保要求： |  |
| 11.1 | 设备终验收合格后，质量保修期为一年。服务应及时有效，在设备保修期内，如果设备发生故障，要求卖方在接到买方故障信息后24小时内响应，应尽快派有经验的技术人员赶到现场，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，设备质量稳定可靠，无质量投诉。 |  |
| 11.2 | 设备保修期过后，卖方必须终身提供广泛优惠的技术支持及备件供应，在中国境内设有售后服务中心和备件库。 |  |
| *11.3 | 设备制造厂商必须保证供货设备的完整性，本设备主体必须由成交厂商提供供货，不得另行分包，相关部件、附件必须是符合国际和国内有关标准规范的全新产品。 |  |
| 12 | 包装和运输要求： |  |
| 12.1 | 包装箱应用新的坚固的包装或木质包装，适合长途运输，防震防潮。如使用的是木质包装，不得带树皮，且应当经过热处理、熏蒸处理或者经中方认可的其他有效除害处理，应在外包装加盖“IPPC”标志。 |  |
| 12.2 | 卖方需对由于包装不当或保护措施不当引起的设备损坏或锈蚀负有全部责任并承担由此引发的一切费用。 |  |
| 12.3 | 运输方式：陆运。 |  |
| 12.4 | 目的地：中国哈尔滨 |  |

三、响应文件模板（附件1-8）

目  录

1.响应函；

2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；

3.相关资质证明文件

4.响应报价单；

5.响应人业绩清单；

6.响应人基本情况表；

7.响应承诺书；

8.其它响应资料。

封皮：

XXXX项目

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联系电话：

投送时间：2026年    月 	日

附件1

响应函

通用技术哈量公司：

我方参加贵方组织的(填写项目名称)、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：

1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。

9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                    传真：

电子信箱：

法定代表人或授权代表签字：

响应人名称：

公章：

日期：  年  月  日

附件2

法定代表人身份证明及法人授权委托书

通用技术哈量公司：

本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

响应人名称（加盖公章）：

地址：

附：法定代表人和授权代表身份证复印件。

| 身份证（人像页） | 身份证（国徽页） |
| --- | --- |

附件3

相关资质证明文件

必须提供营业执照、信用中国，其他相关资质，供应商结合采购要求自行提供，所有资质加盖公章。

附件4

响应报价单

项目编号：

项目名称：

报价要求：（1）响应供应商结合项目要求，自行编制表格报价，并详细列出参数明细

（2）填报价格为含税价，并注明税率。

响应人（盖章）:

法定代表人或响应人授权代表(签字或盖章):

日期：

附件5

响应人业绩清单（附合同复印件）

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：

1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；

2.如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；

3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章；

附件6

响应人基本情况表

项目编号：

项目名称：

| 响应人全称 |  | 响应人注册地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立和注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 企业性质 |  | 上级主管部门 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职员人数 |  |
| 地址 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 基本帐户开户银行名称 |  | 近三年 营业额 | 2023年度： 2024年度： 2025年度： |

响应人名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

附件7

响应承诺书

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。

响应人(盖章)：

响应人授权代表签字：

日期：

附件8

其它响应资料

产品情况、安装、售后等情况说明