## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 三维测头生产装配线隔断建设 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三维测头生产装配线隔断建设 |  |  |  | 标段：塑钢隔断 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:下部塑钢隔断，高1400mm 2.玻璃规格:上部防爆玻璃隔断，钢化玻璃5mm厚，高1000mm（贴磨砂膜） |  | m2 | 57.6
2 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:40*60*3mm镀锌方管 2.构件涂(镀)层要求:镀锌 |  | t | 0.27
3 | 010805006001 | 氟碳门 | 1.门洞口尺寸:2*2.4m对开门 2.框、扇材质:氟碳门 3.其他工艺要求:配备门禁系统（具备自动关闭、人脸识别、指纹、密码开锁功能，系统录入人数不低于500人） |  | m2 | 4.8
4 | 010805006002 | 氟碳门 | 1.门洞口尺寸0.91*2.4m 2.框、扇材质:氟碳门 |  | m2 | 2.16
本页小计
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三维测头生产装配线隔断建设 |  |  | 标段：塑钢隔断 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 电气工程
2.1 | 落地配电箱（250A空开1个，60A空开3个，ZC-RVV-5×6.0阻燃五芯护套线约25m）
3 | 通风空调工程
3.1 | 更换楼体内气路主管
本页小计 |  | - |  | -
合 计 |  | - |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：三维测头生产装配线隔断建设 |  |  | 标段：塑钢隔断 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价
合 计