
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司



17款数显量具工业级CE出口认证谈判采购项目
采购文件










2026.10.8
一、供应商须知
1.需提供采购文件规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份、副本2份，响应文件需胶装成册，并提供一份盖章后电子版的扫描文件，正副本装在一个档案袋中，白纸封套密封处加盖公章。
2.在密封响应文件外侧正面粘贴封皮，注明采购项目名称、编号、响应人名称、联系电话和封袋日期。
3.响应文件必须按要求密封完好，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；
（4）被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
（5）国家有关法律法规禁止的情形。
二、评分细则
1.商务评分（20分）
（1）营业执照有效，经营范围符合需求得5分；   
（2）注册资金50万元得1分，每增10万元加1分，最高5分；
（3）提供1个相似业绩得1分，每增加一个加1分，最高5分；
（4）每提供一个资质加1分，最高5分。
2.服务能力评分（40分）
评委结合响应文件及现场谈判磋商进行自主评分：
（1）服务能力优秀30—40分；
（2）服务能力中等20—30分；
（3）服务能力一般0-20分。
3.价格评分（40分）：最终得分=最低价/各供应商报价*40
三、采购项目方案
1.项目编号：FW2026-40号
2.项目名称：哈量公司17款数显量具工业级CE出口认证谈判采购项目
3.项目预算：15万元人民币（含税）
4.采购人：通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司
5.采购方式：谈判采购
6.评审方法：综合评分法
7.项目内容及要求：
7.1项目概况
本项目为哈量数显类量具产品办理简单工业级CE出口认证，涉及17款数显量具产品，按照CE认证检测项目及执行标准进行合并组证，不要求每个型号单独发证，认证成果用于产品工业出口通关使用。产品清单详见附件2：《哈量公司数显类产品清单-CE认证》，共17个型号。
7.2产品概况及CE检测项目合并清单
7.2.1 产品概况
（1）产品类型：电子数显卡尺、千分尺、高度卡尺、指示表
（2）供电方式：[纽扣电池]
（3）无线功能：仅型号605C具备蓝牙功能（BLE，2.4GHz）
（4）防水等级：仅型号605E具备IP67防护
7.2.2 CE检测项目、执行标准及涉及型号
	项目
	标准
	涉及型号

	EMC全套
	EN 61326-1
	全部17款

	安全测试
	EN 61010-1
	全部17款

	IP67
	EN 60529
	仅605E

	RED射频
	EN 300 328
	仅605C

	RED EMF
	EN 62479
	仅605C

	RED网络安全
	EN 18031系列
	仅605C

	RoHS
	EN IEC 63000
	全部17款（可合并报告）


说明：本项目17款产品按上述检测项目及执行标准合并组证，其中EMC全套、安全测试、RoHS覆盖全部17款型号，RoHS检测可合并出具报告；RED射频、RED EMF、RED网络安全相关检测仅涉及型号605C；IP67防护等级检测仅涉及型号605E。
注：上述检测项目仅为参考，供应商应提供为工业出口必要的基础检测项目建议及预计完成时间。
7.3认证服务工作内容要求
（1）供应商完成上述17款数显量具简单工业级CE出口认证，完成风险评估、技术文件汇编、编制CE符合性声明（DOC），出具CE全套证书报告，满足常规工业产品出口通关要求，不要求第三方实验室全项破坏性检测。
（2）证书、报告需中英双语版本；交付纸质版证书报告2套，同时交付全套可编辑版电子技术文档包。
（3）供应商提供CE标识规范使用指导；负责整套CE技术档案文件整理归档交付采购人。
（4）证书满足行业常规有效期；针对后期同大类微小衍生型号变更提供基础技术咨询服务。
（5）报价要求：本项目报价采用系列打包总价方式，为含税包干价，预算涵盖全部 17 款产品的 CE 认证技术服务全流程，包括但不限于：技术文件编制与审核、风险评估、符合性声明出具、检测项目协调、证书及报告制作与交付等全部费用；报价中应一并明确报告出具周期及加急费用，采购人不再另行支付任何费用。每组证书及报告必须完整列明该认证组项下全部子型号，证书覆盖范围须涵盖清单所列全部 17 个产品型号，不得分批、遗漏或重复计费。
7.4备注
如因上级单位工作需要有所调整，哈量公司CE认证产品范围、认证要求将随之调整，请知悉，产品型号清单详见附件。
8.响应供应商资格要求
8.1供应商均应依法设立且满足如下要求：
8.1.1资格要求：
（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力，注册资金需50万元人民币以上，能够向买方提供认证服务的法人或非法人组织；
（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）供应商须具有履行合同所必需的CE认证相关专业技术能力；
（4）供应商具有依法缴纳税收和社保的良好记录；
（5）供应商在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商未被纳入通用技术集团供应商黑名单。
8.1.2信誉要求：
供应商在响应截止前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
8.1.3其他要求：
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目谈判。
8.2供应商不得存在下列情形之一：
（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系；
（4）响应报价高于预算金额的响应文件无效；
（5）国家有关法律法规禁止的情形。
四、响应文件模板（附件1-8）
目  录

1.响应函；
2.法定代表人身份证明及法人授权委托书；
3.相关资质证明文件
4.响应报价单；
5.响应人业绩清单；
6.响应人基本情况表；
7.响应承诺书；
8.其他响应资料。
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响应人：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）
联系电话：
投送时间：2026年    月 	日


附件1

响应函

通用技术哈量公司：
我方参加贵方组织的（填写项目名称）、（填写项目编号）、采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：
1.同意在本项目采购文件中规定的开标日起180天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.已经具备采购法律法规和采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
3.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
4.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
5.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
6.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
7.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
8.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同折扣率保证供货。
9.接受采购文件中合同的全部条款且无任何异议。
如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。
与本响应有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：                    传真：
电子信箱：
法定代表人或授权代表签字：
响应人名称：
公章：	

日期：  年  月  日
附件2

法定代表人身份证明及法人授权委托书

通用技术哈量公司：
本授权书声明：注册于（填写响应人地址）的（填写响应人名称）法定代表人（填写法定代表人姓名、职务或职称）代表本公司授权在下面签字的（填写响应人代表姓名、职务或职称）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（填写项目名称）（填写项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。


法定代表人签字：
被授权人签字：
职务：
响应人名称（加盖公章）：
地址：

附：法定代表人和授权代表身份证复印件。
	身份证（人像页）




	身份证（国徽页）
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附件3

相关资质证明文件

必须提供：营业执照、信用中国证明、财务报表
其他相关资质，由供应商结合项目要求及评分规则自行提供，所有资质加盖公章




























附件4

响应报价单

项目编号：
项目名称：

报价要求：（1）响应供应商自行编制报价表格。 
（2）填报价格为含税价，并注明税率。




响应人（盖章）：


法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）：

日期：















附件5

响应人业绩清单（附合同复印件）

近三年国内同类业绩，提供清单（表格自制）列明：项目单位、项目内容、联系人、联系人电话，并后附对应的合同复印件，合同复印件需提供主要部分的内容，至少包含合同首页、服务内容与金额页、双方签字盖章页。

注：
1.供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方名称，合同详细标的和双方签章及生效时间；
2.如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至递交响应文件之日的同类项目业绩；
3.所有复印件应清晰，并由响应人单位加盖公章。
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附件6

响应人基本情况表

[bookmark: _Toc164331028]项目编号：
项目名称：
	响应人全称
	
	响应人注册地
	

	成立和注册日期
	
	注册资金
	

	企业性质
	
	上级主管部门
	

	法定代表人姓名
	
	职员人数
	

	地址
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	

	基本帐户开户银行名称
	
	近三年
营业额
	2023年度：
2024年度：
2025年度：






响应人名称：（单位公章）
[bookmark: _GoBack]法定代表人或授权代表：（签字）
日期：


附件7

响应承诺书

致：通用技术哈量公司

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，同时将自愿不再参与采购活动，并承担由此带来的一切法律后果。





响应人（盖章）：
响应人授权代表签字：
日期：
















附件8
其他响应资料

供应商结合项目要求，自行编制检验服务情况说明。
